Заказчик: Государственное учреждение здравоохранения «Краевая психиатрическая больница» министерства здравоохранения Хабаровского края

Приложение 1

## к договору № 5А

от « 29 » марта 2011 года

Техническое задание

| №п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1. | Первичное обследование |
| 1.1. | Сбор и анализ актуализированных сведений о потребляемых энергетических ресурсах и основном энергетическом оборудовании |
| 1.2. | Оценка возможностей экономии топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), выявление и локализация систем и установок, имеющих значительный потенциал энергосбережения |
| 2. | Обследование систем электроснабжения и электропотребления |
| 2.1. | Анализ схемы электроснабжения |
| 2.2. | Тепловизионная диагностика реле промежуточных (РП) и реле указательных (РУ) |
| 2.3. | Инструментальная диагностика основного электрооборудования |
| 2.4. | Разработка баланса потребления электрической энергии |
| 2.5. | Инструментальное обследование холодильного оборудования |
| 2.6 | Разработка комплексных мероприятий, направленных на компенсацию дефицита электрической энергии |
| 2.7 | Разработка выводов и рекомендаций по системам электроснабжения и электропотребления |
| 3. | Обследование систем теплоснабжения и теплопотребления |
| 3.1. | Анализ схемы теплоснабжения |
| 3.2. | Инструментальное обследование тепловых сегей |
| 3.3. | Обследование центральных и индивидуальных тепловых пунктов |
| 3.4. | Обследование внутридомовых тепловых сетей и систем |
| 3.5. | Расчет максимальных тепловых нагрузок систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения |
| 3.6. | Разработка выводов и рекомендаций по системе теплоснабжения |
| 4. | Обследование систем водоснабжения |
| 4.1. | Анализ схемы водоснабжения |
| 4.2. | Обследование технического состояния водомерных узлов |
| 4.3. | Обследование внутриобьектных и внешних систем водоснабжения |
| 4.4. | Разработка выводов и рекомендаций по системе водоснабжения |
| 5. | Полный энергоаудит котельного хозяйства |
| 5.1. | Обследование технического состояния котельной |
| 5.2. | Расчет и обоснование себестоимости производства тепловой энергии |
| 5.3. | Разработка выводов и рекомендаций по эксплуатации и техническому состоянию |
| 6. | Обследование зданий и сооружений |
| 6.1. | Тепловизионное обследование зданий и сооружений |
| 6.2. | Расчет нормативных режимов энергопотребления |
| 6.3. | Разработка выводов и рекомендаций по оптимизации режимов энергопотребления зданий и сооружений |
| 7. | Разработка программы повышения энергоэффективности производства |
| 7.1. | Разработка программы экономически рентабельных мер направленных на снижение потребления |
| 7.2. | Разработка технико-экономического обоснования внедрения собственных генерирующих мощностей |
| 7.3. | Анализ проектной документации по модернизации основного энергетического оборудования |
| 8. | Составление отчета и разработка (оформление) энергетического паспорта предприятия |

Требования к результатам оказания услуг

## По результатам проведения энергетических обследований оформляется следующая документация:

## 1. Отчет о проделанной работе с результатами инструментального обследования, расчетными материалами, топливно-энергетическим балансом.

## 2.  Энергетический паспорт, т.е. документ, составленный в соответствии с ГОСТ Р 51379-99 и отражающий баланс потребления и показатели эффективности использования  ТЭР в процессе хозяйственной деятельности; энергетический паспорт гражданского здания - документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехнические характеристики зданий и проектов зданий, ограждающих конструкций и устанавливающий их соответствие требованиям нормативных документов.

3. Программа (предложения) по повышению эффективности использования ТЭР, снижению затрат на топливо- и энергообеспечение и внедрению энергосберегающих мероприятий для обследуемого предприятия (организации).

| От Заказчика _____________ Г.Ф. Ракицкий м.п. | От Исполнителя _____________ А.В. Борткевич м.п. |
| --- | --- |

Приложение 2

## к договору № 5А

от « 29 » марта 2011 года

Перечень объектов

| № п/п | Адреса объектов | Кол-во объектов (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | г. Хабаровск, ул. Серышева, 33 | 6 |
| 2 | г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 45 | 1 |
| 3 | г. Хабаровск, ул. Л. Толстого, 49 | 1 |
| 4 | г. Хабаровск, ул.Кубяка, 2 | 6 |
| 5 | г. Хабаровск, пер. Албанский, 17б | 1 |
| 6 | г. Хабаровск, ул. Холмогорская, 30 | 1 |
| 7 | г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 28 | 1 |
| 8 | г. Хабаровск, ул. Постышева, 13 | 1 |
| 9 | г. Хабаровск, ул. Калинина, 142 | 1 |
| 10 | г. Хабаровск, ул. П.Осипенко, 50 | 1 |
|  | Общий итог | 20 |

Перечень оборудования

- Количество элеваторных узлов - 17 шт.

- Количество РП и РУ - 300 шт.

- Количество котельных - 1 шт.

- Количество котлов - 2 шт.

- Количество холодильного оборудования - 50 шт.

- Протяженность тепловых сетей - 1,5 км

- Протяженность водопроводных сетей – 1,5 км

| От Заказчика _____________ Г.Ф. Ракицкий (подпись) м.п. | От Исполнителя _____________ А.В. Борткевич (подпись) м.п. |
| --- | --- |